《关于嘉发大厦消防通道设施损坏补充的报告》的回复

嘉发管理处：

贵处于2023年8月25日向未上任的第五届业主委员会提出《关于嘉发大厦消防通道设施损坏补充的报告》，经新一届业委会成员对本小区大楼逐层实地调查和统计，并于2023年9月4日第五届业主委员会讨论结果如下：

- 消防通道安全对全体使用者是头等大事，必须高度重视。

- 消防通道目前主要存在A、B幢1楼逃生门缺失，闭门器缺失和闭门器脱落，防火门无法正常关闭，B幢个别楼梯防火门玻璃缺失，防火门锁具缺失、锁芯无、手把无，Ｂ幢地下室东南消防出入口长期被封闭，严重违反消防和人防规范等问题，这是长期维护不当造成的，也有人为损坏的原因。望物业公司真正担负起管理的职能，尤其是经过简单修理便可恢复功能的，应尽快安排力量修复。

- 对于报告中修理数量随意乱报维修量（闭门器200个，把手20个，巧合到整数），与实际现场调查数据相差甚远，请物业公司详细列明哪幢哪层需购买品种、数量，以便于业委会核实。

- 请物业公司列明所需购买的品种、品牌、型号、数量、单价、供应商、质保期等内容的预算费用，以及完成天数，以便后期业委会核查支付费用。

- 请物业公司出具此费用列入小区维修基金支出的法理依据，本将是物业公司由于管理不善，或平时小修小补便可解决的问题拖成大面积损坏，物业是否有责任。

嘉发大厦第五届业主委员会

2023年9月4日

附：

《关于嘉发大厦消防通道设施损坏补充的报告》