业委会与物业第六次例会会议纪要20231110

- 尊重业主选择，维护小区和谐

再次针对10月7日物业人员在翻看业主信箱事件进行强调：翻看业主信箱是违法行为，避免再次发生类似事件。

物业表示：同意。

- 加快小区审计进程，尽早开通维修基金账户

物业确认：只按照审计老师要求提供材料，不存在18-23审计报告签字盖章后再做13-18审计的情况，11月10日审计老师在和中建财务沟通提供材料，11月11日（延迟到周一）确认材料提供情况。

- 小区基础资料缺失，财务制度完善

物业回复：11月13日下班前物业确认说明：哪些能提供，预计何时提供，哪些暂时提供不了，原因，解决方式，时间节点。

- 电梯维保工作

- 业主投诉B栋电梯关门速度过快

物业回复：经维保单位检查一切正常

- 业主投诉B栋电梯到达楼层没有提示音（A栋3号也有同样情况）

物业回复：之前电梯电脑板损坏，更换的电脑版是拆机货，没有提示音功能

- 业委会再次催促物业提供详细清晰的电梯维保报价方案

物业回复：知道了

- 60项实事进展如何

物业提供了一张进度表，针对此表有以下沟通

- 强弱电间垃圾清理

物业确认强电间11月底完成清理，弱电间11月底尽量完成清理

- 民宿管理

物业表示：对经营者加强垃圾清运管理

- 地下室垃圾清理

物业表示：物业使用部分11月底完成，其他地下室部分12月底完成

- B栋地下室人防东南角逃生门已可开通，待通道清理后正式开通；

- 灭火器，业委会要求工作要细，列出一共需要配多少，今年明年分别配多少后实施；

- 防火隔离门，业委会要求统计：缺失多少，能闭合是多少，需修理是多少，报出细账后审批；

- 对大楼和庭院排水管前段时期进行了应急疏通，但未进行全面疏理，业委会要求在年内要完成全面系统的疏通，解决多年未做的工作；

- 对南广场消防输水管用材不规范，业委会表示：坚决按建设维修标准进行更换

物业表示：尽快联系施工单位落实

- 对A栋楼层公共走廊吊顶在12月底完成

物业确认：可以完成

- 对A、B栋楼层涂料修复，物业计划安排在2024年度，但业委会要求在今年内必须完成A、B栋大堂，楼层电梯厅部位的修复，安全梯部分可安排在2024年1季度

物业对此进行了确认

- 小区北、西围墙原装饰照明灯因年久不能使用，对灯具由物业进行整理修复，保持外观效果。

物业对此进行了确认

- 会议强调，此次整改计划，得到了业委会、物业公司双方确认，业委会将按照计划进行验收和考核，如未达目标按合同约定进行处理。

- 小区住户难点

B21D漏水

物业回复：初步判断是26D漏水所致

- 11月28日（周二）下午一点半进行下次例会