关于小区照明灯具节能改进建议

自科瑞进入小区后，我们对小区的灯具使用情况进行了梳理：

| 位 置 | 说 明 | 小计 | 其中：感应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区路灯14杆 | 15瓦灯泡 | 28 |  |
| 车库行车道 | 25瓦灯泡 | 14 |  |
| 车库停车位 | 15瓦灯泡 | 25 | 12 |
| A幢电梯厅28层 | 24瓦吸顶灯 | 56 |  |
| A幢回廊雷达感应杆29层 | 每层19个551 |  |  |
| A幢回廊灯29层 | 10瓦灯泡 | 551 | 551 |
| A幢设备房 | 15瓦灯泡 | 20 |  |
| A幢地下库房 | 15瓦灯泡 | 22 | 9 |
| B幢楼梯灯2个29层 | 10瓦雷达灯泡 | 58 | 58 |
| B幢地下库上下通道 | 10瓦灯泡 | 14 |  |
| B幢地下库房 | 10瓦灯泡 | 56 | 40 |
| B幢电梯厅28层 | 24瓦吸顶灯 | 56 |  |
| B幢回廊灯10个29层 | 10瓦雷达灯泡 | 290 | 290 |
| B幢设备房 | 15瓦灯泡 | 15 |  |
| B幢楼题灯2个29层 | 10瓦雷达灯泡 | 58 | 58 |
| 小 计 |  | 1263 | 1118 |

在提高小区照明度的前提下，小区88%灯可以改为感应灯，约每月节约用电2682度（以每天8小时计算）

在对近10个品种的各类灯具比较后，建议小区统一使用亚明的5-10瓦球灯（约1.4元/个）,15瓦球灯（约1.5瓦/个）和24瓦吸顶灯（约5元/个）为最佳性价比。10瓦 雷达感应灯在4.30元/个。雷达感应杆约6.50元/个。

如果小区要改造，需开支如下：

电梯厅吸顶灯      60*2*5=600元

10瓦雷达感应灯290*4.20=1218元

雷达感应杆   551*6.50=3581.50元

5瓦灯泡      551*1.40=771.40元

15瓦灯泡      150*1.50=225.00元

上述合计6400元，加上备用和整箱批发购买的原因，估计总计在6400*1.20%=7680元。

请各位委员审阅批准！

经办人：孙剑忠  顾新刚

2024年6月7日