关于改进公共管道急修方法的函

上海科瑞物业管理有限公司：

针对嘉发大厦楼宇管线急修的需求，经嘉发大厦业委会讨论决定，在贵司物业处管理流程中增加抢修方法，即前期由物业管理处备足所需材料和工具，聘请专业人员以清包工的方式处理小区内发生的管线急修问题，具体方法：

- 由物业处负责购置所需材料和工具；

- 物业处与业委会确定工作量；

- 各方推荐专业人员，需要时确定人员进行施工；

- 完工后，物业处负责验收和考勤记录；

- 依据考勤记录进行工资结算，工资标准以400元/日；

- 物业处负责材料的保管和消耗登记。

上海市静安区嘉发大厦第五届业主委员会

2024年7月9日

附材料及工具清单

材料及工具清单

| 名称 | 品名规格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC管材 | 75内径变50内径 直接 | 10只 |  |
|  | 110内径变50内径 直接 | 5只 |  |
|  | 110快接伸缩接头 | 2只 |  |
|  | 50 快接伸缩接头 | 5只 |  |
|  | 50弯头 | 20只 |  |
|  | 110弯头 | 50只 |  |
|  | 110管子 3-4米 | 20只 |  |
|  | 50管子 3-4 米 | 20只 |  |
| 防水 材料 | 水管补漏防水胶带 | 20卷 |  |
|  | 铸铁防水胶泥 | 1件 |  |
|  | 堵漏灵 | 1件 |  |
|  | 雨虹堵漏王 | 1件 |  |
|  | 水不漏 | 1件 |  |
|  | 高弹性聚氨酯防水涂料 | 1桶 |  |
|  | 透明外墙防水胶水 | 5公斤 |  |
| 工具 | 100角磨机 | 1台 |  |
|  | 切割片 | 20片 |  |

.