关于购买水表的请求

嘉发小区A幢自来水是采取大水表计价收费模式，因此楼内水表最初有开发商配置，10年前小区供水管道改造，已将水表全部更换，据科瑞物业陈经理介绍，物业管理中一般水表每5年更换一次。

A幢每户自来水表使用寿命均已超10年，从2024年5月1日科瑞接手小区管理后，经过202405，202406，202407，202409四次抄表发现，有人居住房竟然水表用字数为零，明显水表已坏，经购买25DM湿式1寸水表1只（33元）试用后，问题解决。现已列出第一批水表异常户数21户·，经物业调查，观察电表用数字，确认需更换水表，现申请购买水表40个，费用为33*40=1320，加上配件橡胶垫片，预计总费用为1500元。

请各位委员审批。

经办人：孙剑忠

2024年9月21日

| 水表异常名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 栋室号 | 5-9月用水数 | 电表数 |  |
| A5E | 0 |  |  |
| A6D | 0 |  |  |
| A6E | 0 |  |  |
| A7F | 0 |  |  |
| A10D | 0 |  |  |
| A12D | 0 |  |  |
| A12G | 0 |  |  |
| A15F | 0 |  |  |
| A20F | 0 |  |  |
| A20G | 0 |  |  |
| A25F | 0 |  |  |
| A27B | 0 |  |  |
| A30F | 0 |  |  |
| A3B | 1 |  |  |
| A6F | 1 |  |  |
| A12F | 1 |  |  |
| A22A | 1 |  |  |
| A5B | 2 |  |  |
| A21D | 2 |  |  |
| A11D | 3 |  |  |
| A6A | 4 |  |  |