关于小区电梯箱出口大理石护角条配置的建议

电梯厅电梯出口处大理石由于搬运物品进出，存在磨损和撞坏的现象。经过近十天的试验（A幢22楼4.5*4.5*60，B幢30楼5.0*5.0*60），建议各楼层采用5.0*5.0*60厘米的护角条，价格约6元/条。地下室采用5.0*5.0*240厘米的护角条，价格约24元/条。

大厅采用5.0*5.0*160厘米的不锈钢，价格约50元/条。

费用预算：2800元

5.0*5.0*60厘米的黑色亚克力护角条280条*6元/条=1680元

5.0*5.0*240厘米的黑色亚克力护角条4条*24元/条=96元

5.0*5.0*160厘米的不锈钢护角条，价格约10条*50元/条=500元

AB幢大厅内亚克力护角条约为500元

请各位委员审核！

经办人：孙剑忠   顾新刚

2024年8月7日

实际实施完成后费用为1636.45元    20240904