嘉发大厦中建物业仍需解决的问题

部分问题清单：

- 消防总管漏水水费；

- 消防总管仍有漏点（7吨/天）

- 2023年10月22日A栋火灾大楼墙面的清洗，修复及铝窗修理

- A栋25年水费加价

- 室外南广场绿化带垃圾清理

- A、B栋地下室人防分割门未全部拆除，堆放杂物未清理

- 过期灭火器未更换

- 消火栓、消防管道阀门锈蚀严重

- B栋地下室坡道未修复

- 屋顶漏水未修理

- 中建服务期内代理业主大会记账账册及使用维修资金、公共收益外包工程合同

- 未按照石门二路派出所要求完成B栋地下室人防电动车停车区防火隔离

2024年4月30日