## Sheet1
嘉发大厦A座故障排查
具体如下：
楼层A | 消防箱 | 消防箱玻璃损坏 | 室内消火栓锈死 | 水带报废 | 灭火器报废 | 缺灭火器箱 | 缺安全指示灯 | 缺应急灯
1 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
2 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
3 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
5 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
6 | 2双1单 | 缺玻璃1块 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
7 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
8 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
9 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
10 | 2双1单 | 缺玻璃1块 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
11 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 (坏1个） | 5
12 | 2双11单 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5
15 | 2双1单 | 玻璃损坏1块 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
16 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
17 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
18 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
19 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
20 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
21 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
22 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
23 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
25 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
26 | 2双1单 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
27 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
28 | 2双1单 | 玻璃损坏1块 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
29 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
30 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
31 | 2双1单 | 缺玻璃1块 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5（坏 1个)
32 | 2双1单 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
33 | 2双1单 | 0 |  | 5 | 6 | 3 | 2 | 5
F-1 | 3双1单 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5
地下室 | 3单 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5（坏1个）
合计 |  | 5 | 5 | 155 | 184 | 96 | 58 | 145
单价 |  | 定制60元/块 | 55元/个 | 125元/套 | 3kg45元/个 | 42元/个 | 35元/个 | 40元/个
屋顶 |  | 实验消火栓不规范无压力表、风机控制柜故障、缺3个安全出口、缺3个应急灯、
A座 |  | 消防主机预留、无消防广播系统、消报和警铃未测试、无消防电话、水泵接合器锈死、地下泵房门口阀门漏水
A座 |  | 室外消防有漏水、F-1消火栓阀门锈死4个
以上是：排查出上家公司维保单位遗留的问题，按消防安全规范需要整改
沪太消防工程（苏州）有限公司联系人： 毛经理13701911729