## Sheet1
嘉发大厦B座故障排查
具体如下：
楼层B | 消防箱 | 门锁损坏 | 室内消火栓锈死 | 水带报废 | 灭火器报废 | 缺灭火器箱 | 缺安全指示灯 | 缺应急灯
1 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
2 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
3 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
5 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
6 | 双栓2个 | 锁坏1个 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
7 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
8 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
9 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
10 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
11 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
12 | 双栓2个 | 锁坏1个 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
15 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
16 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
17 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
18 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
19 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
20 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
21 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
22 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
23 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
25 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2
26 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2
27 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2
28 | 双栓2个 | 锁坏1个 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
29 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
30 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
31 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
32 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
33 | 双栓2个 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4
F-1
地下室 | 双栓2个 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6
合计 |  | 3 | 1 | 120 | 120 | 60 | 58 | 135
单价 |  | 15元/个 | 55元/个 | 125元/套 | 3kg干粉45元/个 | 42元/个 | 35元/个 | 40元/个
屋顶 |  | 实验消火栓不规范无压力表、风机控制柜故障、3个安全出口故障、缺4个应急灯、
B座 |  | 电梯没有应急灯、无喷淋系统、无火灾报警系统、无消防排烟、消报未测试
以上是：排查出上家公司维保单位遗留的问题，按消防安全规范需要整改
沪太消防工程（苏州)有限公司 毛经理13701911729