督促中建物业行使管理职责的函

中建物业：

嘉发大厦小区B栋地下室根据2024年3月8日静安区消防支队执法要求，部分分隔已打开。2024年3月15日新老物业交接会议上也明确2024年3月25日开始清理B栋地下室无主物品，但时至今日仍无行动，已严重违反物业服务合同约定，请配合在2024年4月底完成以下工作：

- 打开除机房以外的分隔；

- 清除堆物；

- 完成以下工作：

- 修复两个出入口的坡道；

- 打开封闭的东南出入口；

- 整修好上楼的防火门；

- 对消防系统、换气排烟系统进行检修保养；

上海市静安区嘉发大厦第五届业主委员会

2024年4月7日